ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1

“настолен дестилатор без вграден резервоар, окомплектован със система и филтри за предварително пречистване на водата”

_____________________________________________________________________

/наименование на участника/

Уважаеми госпожи и господа,

Във връзка с горепосочената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, Ви представяме настоящето предложение ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 “настолен дестилатор без вграден резервоар, окомплектован със система и филтри за предварително пречистване на водата”

1.	За изпълнение предмета на поръчката, в съответствие с условията на настоящата открита процедура, предлагаме следния гаранционен срок: …………………….. (не по-кратък от 2 години), считано от датата на подписване на протокола за обучение.

Декларираме, че:

Срокът за реакция при възникване на повреда в оборудването не може да бъде по-дълъг от 1 (един) работен ден, считано от датата на получаване от изпълнителя на писменото уведомление на възложителя.

Срокът за отстраняване на повреда на оборудването на място при възложителя не може да бъде по-дълъг от 10 (десет) календарни дни, считано от датата на получаването от изпълнителя на писменото уведомление на възложителя за възникналия проблем.

Срокът за отстраняване в сервиз на повреда на оборудването не може да бъде по-дълъг от 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на получаването от изпълнителя на писмено уведомление на възложителя.

2.	Гарантираме, че предлаганото оборудване е в пълно съответствие с изискванията на Възложителя, както следва:

| Минимални технически характеристики и функционалности изискани от възложителя |  | Технически характеристики и функционалности, които се предлага от участника |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Описание, съгласно техническата спецификация на възложителя | Описание на вида и характеристиките предлагани от участника и точно мястото където могат да бъдат удостоверени (вид документ (стр.), хипервръзка и др.) | Производител | Каталожен номер/модел на производителя | Забележка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 бр. настолен дестилатор без вграден резервоар, окомплектован със система и филтри за предварително пречистване на водата със следните характеристики: |  |  |  |  |  |
| 1 | Дестилатен дебит л/час: 4 л/час |  |  |  |  |
| 2 | Мощност - 3 kW |  |  |  |  |
| 3 | Изпарител (материал) – неръждаема стомана |  |  |  |  |
| 4 | Проводимост на дестилирана вода (20°C): приблизително 1.5 µS/cm |  |  |  |  |
| 5 | Захранващо напрежение: 230V |  |  |  |  |
| 6 | Уплътнение: Силиконово уплътнение |  |  |  |  |
| 7 | Сигурност - автоматично изключване при ниско ниво на водата и при прегряване |  |  |  |  |
| 8 | Система за предварително пречистване на водата на вход – филтърна колона |  |  |  |  |
| 9 | Комплект филтри за предварително почистване на водата |  |  |  |  |
| 10 | Филтърни патрони: ПП филтър FCPS - 20 микрона |  |  |  |  |

Дата____________2019 г.						Подпис и печат:

___________________

(Име, фамилия)

___________________

(Длъжност на управляващия дружеството на участника)

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2

“ДОСТАВКА НА стенен дестилатор”

_____________________________________________________________________

/наименование на участника/

Уважаеми госпожи и господа,

Във връзка с горепосочената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, Ви представяме настоящето предложение ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 “ДОСТАВКА НА стенен дестилатор”

- За изпълнение предмета на поръчката, в съответствие с условията на настоящата открита процедура, предлагаме следния гаранционен срок: …………………….. (не по-кратък от 2 години), считано от датата на подписване на протокола за обучение.

Декларираме, че:

Срокът за реакция при възникване на повреда в оборудването не може да бъде по-дълъг от 1 (един) работен ден, считано от датата на получаване от изпълнителя на писменото уведомление на възложителя.

Срокът за отстраняване на повреда на оборудването на място при възложителя не може да бъде по-дълъг от 10 (десет) календарни дни, считано от датата на получаването от изпълнителя на писменото уведомление на възложителя за възникналия проблем.

Срокът за отстраняване в сервиз на повреда на оборудването не може да бъде по-дълъг от 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на получаването от изпълнителя на писмено уведомление на възложителя.

2.	Гарантираме, че предлаганото оборудване е в пълно съответствие с изискванията на Възложителя, както следва:

| Минимални технически характеристики и функционалности изискани от възложителя |  | Технически характеристики и функционалности, които се предлага от участника |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Описание, съгласно техническата спецификация на възложителя | Описание на вида и характеристиките предлагани от участника и точно мястото където могат да бъдат удостоверени (вид документ (стр.), и др.) | Производител | Каталожен номер/модел на производителя | Забележка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 броя стенни дестилатора със следните характеристики: |  |  |  |  |  |
| 1 | Дестилатен дебит л/час: 4 л/час |  |  |  |  |
| 2 | Мощност – максимум 3500 W |  |  |  |  |
| 3 | Захранване – AC 220V / 50Hz |  |  |  |  |
| 4 | Изпарител (материал) – алуминий или неръждаема (хром-никелова) стомана |  |  |  |  |

Дата____________2019 г.						Подпис и печат:

___________________

(Име, фамилия)

___________________

(Длъжност на управляващия дружеството на участника)

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3

“Доставка на Безмаслен Въздушен Компресор”

_____________________________________________________________________

/наименование на участника/

Уважаеми госпожи и господа,

Във връзка с горепосочената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, Ви представяме настоящето предложение ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 “Доставка на Безмаслен Въздушен Компресор”

- За изпълнение предмета на поръчката, в съответствие с условията на настоящата открита процедура, предлагаме следния гаранционен срок: …………………….. (не по-кратък от 1 година), считано от датата на подписване на протокола за обучение.

Декларираме, че:

Срокът за реакция при възникване на повреда в оборудването не може да бъде по-дълъг от 1 (един) работен ден, считано от датата на получаване от изпълнителя на писменото уведомление на възложителя.

Срокът за отстраняване на повреда на оборудването на място при възложителя не може да бъде по-дълъг от 10 (десет) календарни дни, считано от датата на получаването от изпълнителя на писменото уведомление на възложителя за възникналия проблем.

Срокът за отстраняване в сервиз на повреда на оборудването не може да бъде по-дълъг от 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на получаването от изпълнителя на писмено уведомление на възложителя.

2.	Гарантираме, че предлаганото оборудване е в пълно съответствие с изискванията на Възложителя, както следва:

| Минимални технически характеристики и функционалности изискани от възложителя |  | Технически характеристики и функционалности, които се предлага от участника |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Описание, съгласно техническата спецификация на възложителя | Описание на вида и характеристиките предлагани от участника и точно мястото където могат да бъдат удостоверени (вид документ (стр.), и др.) | Производител | Каталожен номер/модел на производителя | Забележка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 бр. безмаслен въздушен компресор със следните характеристики: |  |  |  |  |  |
| 1 | Капацитет – минимум 50 литра/мин |  |  |  |  |
| 2 | Резервоар – минимум 20 литра |  |  |  |  |
| 3 | Ниво на шум – максимум 65 децибела (db) |  |  |  |  |
| 4 | Максимално налягане – 10 атмосфери (1 Мpa) |  |  |  |  |
| 5 | Стартово.налягане – под 6 атмосфери (0-0.6 Mpa) |  |  |  |  |
| 6 | Захранване - AC 220V / 50Hz |  |  |  |  |
| 7 | Мощност – максимум 1500 W |  |  |  |  |
| 8 | материал – неръждаема стомана или подобен |  |  |  |  |
| 9 | Предпазен вентил, 2 бр. манометри. Регулатор на налягането |  |  |  |  |

Дата____________2019 г.						Подпис и печат:

___________________

(Име, фамилия)

___________________

(Длъжност на управляващия дружеството на участника)

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4

“Доставка на pH метър”

_____________________________________________________________________

/наименование на участника/

Уважаеми госпожи и господа,

Във връзка с горепосочената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, Ви представяме настоящето предложение ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4 “Доставка на pH метър”

- За изпълнение предмета на поръчката, в съответствие с условията на настоящата открита процедура, предлагаме следния гаранционен срок: …………………….. (не по-кратък от 1 година), считано от датата на подписване на протокола за обучение.

Декларираме, че:

Срокът за реакция при възникване на повреда в оборудването не може да бъде по-дълъг от 1 (един) работен ден, считано от датата на получаване от изпълнителя на писменото уведомление на възложителя.

Срокът за отстраняване на повреда на оборудването на място при възложителя не може да бъде по-дълъг от 10 (десет) календарни дни, считано от датата на получаването от изпълнителя на писменото уведомление на възложителя за възникналия проблем.

Срокът за отстраняване в сервиз на повреда на оборудването не може да бъде по-дълъг от 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на получаването от изпълнителя на писмено уведомление на възложителя.

2.	Гарантираме, че предлаганото оборудване е в пълно съответствие с изискванията на Възложителя, както следва:

| Минимални технически характеристики и функционалности изискани от възложителя |  | Технически характеристики и функционалности, които се предлага от участника |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Описание, съгласно техническата спецификация на възложителя | Описание на вида и характеристиките предлагани от участника и точно мястото където могат да бъдат удостоверени (вид документ (стр.), и др.) | Производител | Каталожен номер/модел на производителя | Забележка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 бр. pH метър със следните характеристики: |  |  |  |  |  |
| 1 | Обхват: от 0.00 до 14.00 |  |  |  |  |
| 2 | Разделение: 0.01 |  |  |  |  |
| 3 | Точност (при 20°С) ±0.01 |  |  |  |  |
| 4 | Точки за калибровка – минимум 2 |  |  |  |  |
| 5 | Автоматична температурна компенсация 0~100°C |  |  |  |  |
| 6 | Режим на компенсация - ръчна и автоматична |  |  |  |  |
| 7 | Захранване - адаптер за AC 220V / 50Hz |  |  |  |  |
| 8 | Стандарти за калибриране - USA, NIST, DIN или потребителски |  |  |  |  |
| 9 | рН-електрод, държател за електрода и инструкции за работа |  |  |  |  |

Дата____________2019 г.						Подпис и печат:

___________________

(Име, фамилия)

___________________

(Длъжност на управляващия дружеството на участника)

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5

“Доставка на муфелна пещ”

_____________________________________________________________________

/наименование на участника/

Уважаеми госпожи и господа,

Във връзка с горепосочената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, Ви представяме настоящето предложение ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 6 “Доставка на муфелна пещ”

- За изпълнение предмета на поръчката, в съответствие с условията на настоящата открита процедура, предлагаме следния гаранционен срок: …………………….. (не по-кратък от 2 години), считано от датата на подписване на протокола за обучение.

Декларираме, че:

Срокът за реакция при възникване на повреда в оборудването не може да бъде по-дълъг от 1 (един) работен ден, считано от датата на получаване от изпълнителя на писменото уведомление на възложителя.

Срокът за отстраняване на повреда на оборудването на място при възложителя не може да бъде по-дълъг от 10 (десет) календарни дни, считано от датата на получаването от изпълнителя на писменото уведомление на възложителя за възникналия проблем.

Срокът за отстраняване в сервиз на повреда на оборудването не може да бъде по-дълъг от 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на получаването от изпълнителя на писмено уведомление на възложителя.

2.	Гарантираме, че предлаганото оборудване е в пълно съответствие с изискванията на Възложителя, както следва:

| Минимални технически характеристики и функционалности изискани от възложителя |  | Технически характеристики и функционалности, които се предлага от участника |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Описание, съгласно техническата спецификация на възложителя | Описание на вида и характеристиките предлагани от участника и точно мястото където могат да бъдат удостоверени (вид документ (стр.), и др.) | Производител | Каталожен номер/модел на производителя | Забележка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 бр. муфелна пещ със следните характеристики: |  |  |  |  |  |
| 1 | Размер на нагревателната камера – минимум 120x200x80 mm |  |  |  |  |
| 2 | Обем – минимум 2 литра |  |  |  |  |
| 3 | максимална температура на нагряване – минимум 1000ºС |  |  |  |  |
| 4 | Захранване – AC 220V / 50Hz |  |  |  |  |
| 5 | Мощност – максимум 3000 W |  |  |  |  |

Дата____________2019 г.						Подпис и печат:

___________________

(Име, фамилия)

___________________

(Длъжност на управляващия дружеството на участника)

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 6

“Доставка на портативен НИР сензор”

_____________________________________________________________________

/наименование на участника/

Уважаеми госпожи и господа,

Във връзка с горепосочената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, Ви представяме настоящето предложение ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 7 “Доставка на портативен НИР сензор”

- За изпълнение предмета на поръчката, в съответствие с условията на настоящата открита процедура, предлагаме следния гаранционен срок: …………………….. (не по-кратък от 1 година), считано от датата на подписване на протокола за обучение.

Декларираме, че:

Срокът за реакция при възникване на повреда в оборудването не може да бъде по-дълъг от 1 (един) работен ден, считано от датата на получаване от изпълнителя на писменото уведомление на възложителя.

Срокът за отстраняване на повреда на оборудването на място при възложителя не може да бъде по-дълъг от 10 (десет) календарни дни, считано от датата на получаването от изпълнителя на писменото уведомление на възложителя за възникналия проблем.

Срокът за отстраняване в сервиз на повреда на оборудването не може да бъде по-дълъг от 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на получаването от изпълнителя на писмено уведомление на възложителя.

2.	Гарантираме, че предлаганото оборудване е в пълно съответствие с изискванията на Възложителя, както следва:

| Минимални технически характеристики и функционалности изискани от възложителя |  | Технически характеристики и функционалности, които се предлага от участника |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Описание, съгласно техническата спецификация на възложителя | Описание на вида и характеристиките предлагани от участника и точно мястото където могат да бъдат удостоверени (вид документ (стр.), и др.) | Производител | Каталожен номер/модел на производителя | Забележка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 бр. портативен НИР сензор със следните характеристики: |  |  |  |  |  |
| 1 | Обхват: от 900 до 1700 нм |  |  |  |  |
| 2 | Спектрална разделителна способност: 12 нм |  |  |  |  |
| 3 | Спектрална точност ± 2 нм |  |  |  |  |
| 4 | Отношение сигнал/шум: 5000:1 (при време на сканиране 1 с.) |  |  |  |  |
| 5 | Вграден източник на електромагнитно лъчение |  |  |  |  |
| 6 | Тегло: 200 гр. (в работно състояние, вкл. батерия) |  |  |  |  |
| 7 | Свързване към управляващо устройство: USB и блутут |  |  |  |  |
| 8 | Режим на работа: отражение |  |  |  |  |
| 9 | Управляващ софтуер |  |  |  |  |

Дата____________2019 г.						Подпис и печат:

___________________

(Име, фамилия)

___________________

(Длъжност на управляващия дружеството на участника)