ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 “ДОСТАВКА НА МАГНИТНA БЪРКАЛКА С НАГРЯВАНЕ”

_____________________________________________________________________

/наименование на участника/

Уважаеми госпожи и господа,

Във връзка с горепосочената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, Ви представяме настоящето предложение ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 “ДОСТАВКА НА МАГНИТНА БЪРКАЛКА С НАГРЯВАНЕ”

1. За изпълнение предмета на поръчката, в съответствие с условията на настоящата открита процедура, предлагаме следния гаранционен срок: …………………….. (не по-кратък от 3 години), считано от датата на подписване на протокола за обучение.

Декларираме, че:

Срокът за реакция при възникване на повреда в оборудването не може да бъде по-дълъг от 1 (един) работен ден, считано от датата на получаване от изпълнителя на писменото уведомление на възложителя.

Срокът за отстраняване на повреда на оборудването на място при възложителя не може да бъде по-дълъг от 10 (десет) календарни дни, считано от датата на получаването от изпълнителя на писменото уведомление на възложителя за възникналия проблем.

Срокът за отстраняване в сервиз на повреда на оборудването не може да бъде по-дълъг от 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на получаването от изпълнителя на писмено уведомление на възложителя.

2. Гарантираме, че предлаганото оборудване е в пълно съответствие с изискванията на Възложителя, както следва:

| Минимални технически характеристики и функционалности изискани от възложителя |  | Технически характеристики и функционалности, които се предлага от участника |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Описание, съгласно техническата спецификация на възложителя | Описание на вида и характеристиките предлагани от участника и точно мястото където могат да бъдат удостоверени (вид документ (стр.), и др.) | Производител | Каталожен номер/модел на производителя | Забележка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 бр. магнитна бъркалка със следните характеристики: |  |  |  |  |  |
| 1 | Максимален обем на разбъркване (H2О): ≥3 литра |  |  |  |  |
| 2 | Скорост на разбъркване с минимален обхват: 200 до 1500 об/мин |  |  |  |  |
| 3 | Индикация за гореща плоча |  |  |  |  |
| 4 | LED дисплей за настройка на температура и скорост на разбъркване |  |  |  |  |
| 5 | Кръгла нагревателна плоча с диаметър 135 мм |  |  |  |  |
| 6 | Температура на нагряване: ≥ 280 °C |  |  |  |  |
| 7 | Сензор PT1000 |  |  |  |  |
| 8 | Статив, муфа и щипка за захващане на сензора и други аксесоари |  |  |  |  |
| 9 | Клас на защита IP 42 или по-висок |  |  |  |  |

Дата____________2019 г.						Подпис и печат:

___________________

(Име, фамилия)

___________________

(Длъжност на управляващия дружеството на участника)

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 “ДОСТАВКА НА МАГНИТНИ БЪРКАЛКИ С НАГРЯВАНЕ ПРИ ВИСОКИ ТЕМПЕРАТУРИ”

_____________________________________________________________________

/наименование на участника/

Уважаеми госпожи и господа,

Във връзка с горепосочената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, Ви представяме настоящето предложение ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 “ДОСТАВКА НА МАГНИТНИ БЪРКАЛКИ С НАГРЯВАНЕ ПРИ ВИСОКИ ТЕМПЕРАТУРИ”

- За изпълнение предмета на поръчката, в съответствие с условията на настоящата открита процедура, предлагаме следния гаранционен срок: …………………….. (не по-кратък от 3 години), считано от датата на подписване на протокола за обучение.

Декларираме, че:

Срокът за реакция при възникване на повреда в оборудването не може да бъде по-дълъг от 1 (един) работен ден, считано от датата на получаване от изпълнителя на писменото уведомление на възложителя.

Срокът за отстраняване на повреда на оборудването на място при възложителя не може да бъде по-дълъг от 10 (десет) календарни дни, считано от датата на получаването от изпълнителя на писменото уведомление на възложителя за възникналия проблем.

Срокът за отстраняване в сервиз на повреда на оборудването не може да бъде по-дълъг от 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на получаването от изпълнителя на писмено уведомление на възложителя.

2.	Гарантираме, че предлаганото оборудване е в пълно съответствие с изискванията на Възложителя, както следва:

| Минимални технически характеристики и функционалности изискани от възложителя |  | Технически характеристики и функционалности, които се предлага от участника |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Описание, съгласно техническата спецификация на възложителя | Описание на вида и характеристиките предлагани от участника и точно мястото където могат да бъдат удостоверени (вид документ (стр.), и др.) | Производител | Каталожен номер/модел на производителя | Забележка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 бр. магнитни бъркалки със следните характеристики: |  |  |  |  |  |
| 1 | Максимален обем на разбъркване (H2О): ≥ 20 литра |  |  |  |  |
| 2 | Скорост на разбъркване с минимален обхват: 200 до 1500 об/мин |  |  |  |  |
| 3 | Индикация за гореща плоча |  |  |  |  |
| 4 | LED дисплей за настройка на температура и скорост на разбъркване |  |  |  |  |
| 5 | Нагревателна плоча с керамично покритие и размер 184 мм x 184 мм |  |  |  |  |
| 6 | Температура на нагряване: ≥ 550 °C |  |  |  |  |
| 7 | Сензор PT1000 |  |  |  |  |
| 8 | Статив, муфа и щипка за захващане на сензора и други аксесоари |  |  |  |  |
| 9 | Клас на защита IP 42 или по-висок |  |  |  |  |

Дата____________2019 г.						Подпис и печат:

___________________

(Име, фамилия)

___________________

(Длъжност на управляващия дружеството на участника)

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 “ДОСТАВКА НА ХЛАДИЛНИЦИ”

_____________________________________________________________________

/наименование на участника/

Уважаеми госпожи и господа,

Във връзка с горепосочената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, Ви представяме настоящето предложение ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 “ДОСТАВКА НА ХЛАДИЛНИЦИ”

- За изпълнение предмета на поръчката, в съответствие с условията на настоящата открита процедура, предлагаме следния гаранционен срок: …………………….. (не по-кратък от 3 години), считано от датата на подписване на протокола за обучение.

Декларираме, че:

Срокът за реакция при възникване на повреда в оборудването не може да бъде по-дълъг от 1 (един) работен ден, считано от датата на получаване от изпълнителя на писменото уведомление на възложителя.

Срокът за отстраняване на повреда на оборудването на място при възложителя не може да бъде по-дълъг от 10 (десет) календарни дни, считано от датата на получаването от изпълнителя на писменото уведомление на възложителя за възникналия проблем.

Срокът за отстраняване в сервиз на повреда на оборудването не може да бъде по-дълъг от 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на получаването от изпълнителя на писмено уведомление на възложителя.

2.	Гарантираме, че предлаганото оборудване е в пълно съответствие с изискванията на Възложителя, както следва:

| Минимални технически характеристики и функционалности изискани от възложителя |  | Технически характеристики и функционалности, които се предлага от участника |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Описание, съгласно техническата спецификация на възложителя | Описание на вида и характеристиките предлагани от участника и точно мястото където могат да бъдат удостоверени (вид документ (стр.), и др.) | Производител | Каталожен номер/модел на производителя | Забележка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 бр. Хладилници със следните характеристики: |  |  |  |  |  |
| 1 | Система за охлаждане: No Frost |  |  |  |  |
| 2 | Полезен обем на хладилната част (л): Минимум 240 л |  |  |  |  |
| 3 | Температурен обем на хладилник: +3до +8 оС или по-широк |  |  |  |  |
| 4 | В хладилната част разместващи се рафтове, позволяващи съхранение на лабораторни консумативи: минимум 3 рафта |  |  |  |  |
| 5 | Обем на фризерната част (л): Минимум 90 л |  |  |  |  |
| 6 | Температурен обем на фризер: охлаждане −12 до −21 оС или по-широк. |  |  |  |  |
| 7 | Във фризерната част –долна: минимум 3 чекмеджета |  |  |  |  |
| 8 | Температурен контрол: Дигитален панел с резолюция поне 0.1 оС |  |  |  |  |
| 9 | Енергиен клас: A++ |  |  |  |  |

Дата____________2019 г.						Подпис и печат:

___________________

(Име, фамилия)

___________________

(Длъжност на управляващия дружеството на участника)

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4 “ДОСТАВКА НА МУФЕЛНА ПЕЩ”

_____________________________________________________________________

/наименование на участника/

Уважаеми госпожи и господа,

Във връзка с горепосочената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, Ви представяме настоящето предложение ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4 “ДОСТАВКА НА МУФЕЛНА ПЕЩ”

- За изпълнение предмета на поръчката, в съответствие с условията на настоящата открита процедура, предлагаме следния гаранционен срок: …………………….. (не по-кратък от 2 години), считано от датата на подписване на протокола за обучение.

Декларираме, че:

Срокът за реакция при възникване на повреда в оборудването не може да бъде по-дълъг от 1 (един) работен ден, считано от датата на получаване от изпълнителя на писменото уведомление на възложителя.

Срокът за отстраняване на повреда на оборудването на място при възложителя не може да бъде по-дълъг от 10 (десет) календарни дни, считано от датата на получаването от изпълнителя на писменото уведомление на възложителя за възникналия проблем.

Срокът за отстраняване в сервиз на повреда на оборудването не може да бъде по-дълъг от 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на получаването от изпълнителя на писмено уведомление на възложителя.

2.	Гарантираме, че предлаганото оборудване е в пълно съответствие с изискванията на Възложителя, както следва:

| Минимални технически характеристики и функционалности изискани от възложителя |  | Технически характеристики и функционалности, които се предлага от участника |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Описание, съгласно техническата спецификация на възложителя | Описание на вида и характеристиките предлагани от участника и точно мястото където могат да бъдат удостоверени (вид документ (стр.), и др.) | Производител | Каталожен номер/модел на производителя | Забележка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 бр. Муфелна пещ със следните характеристики: |  |  |  |  |  |
| 1 | Максимална температура: ≥ 1100 °С |  |  |  |  |
| 2 | Максимална температура при продължително нагряване: ≥ 1000 °С |  |  |  |  |
| 3 | Вътрешни размери: не по-малки от 160 мм х 200 мм х 160 мм |  |  |  |  |
| 4 | Мощност: не повече от 3.0 кВт |  |  |  |  |
| 5 | Електрозахранване: 220 – 240 В |  |  |  |  |
| 6 | Настолен дизайн |  |  |  |  |
| 7 | Скорост на нагряване: от 2 °C/минута |  |  |  |  |
| 8 | Отклонение от зададена температура: до ±1°С |  |  |  |  |
| 9 | Отложен старт: до 24 часа |  |  |  |  |
| 10 | Защита от прекъсване на захранването |  |  |  |  |
| 11 | Защита от изгаряне на термодвойката |  |  |  |  |
| 12 | Защита при отворена врата |  |  |  |  |
| 13 | Камера, изградена от влакнеста керамика в моноблок, несъдържащи нездравословни компоненти |  |  |  |  |
| 14 | Нагряващите елементи да са защитени |  |  |  |  |

Дата____________2019 г.						Подпис и печат:

____(Име, фамилия)

___________________

(Длъжност на управляващия дружеството на участника)

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5 “ДОСТАВКА НА ДЕСТИЛАТОР ЗА ВОДА”

_____________________________________________________________________

/наименование на участника/

Уважаеми госпожи и господа,

Във връзка с горепосочената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, Ви представяме настоящето предложение ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5 “ДОСТАВКА НА ДЕСТИЛАТОР ЗА ВОДА”

- За изпълнение предмета на поръчката, в съответствие с условията на настоящата открита процедура, предлагаме следния гаранционен срок: …………………….. (не по-кратък от 1 година), считано от датата на подписване на протокола за обучение.

Декларираме, че:

Срокът за реакция при възникване на повреда в оборудването не може да бъде по-дълъг от 1 (един) работен ден, считано от датата на получаване от изпълнителя на писменото уведомление на възложителя.

Срокът за отстраняване на повреда на оборудването на място при възложителя не може да бъде по-дълъг от 10 (десет) календарни дни, считано от датата на получаването от изпълнителя на писменото уведомление на възложителя за възникналия проблем.

Срокът за отстраняване в сервиз на повреда на оборудването не може да бъде по-дълъг от 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на получаването от изпълнителя на писмено уведомление на възложителя.

2.	Гарантираме, че предлаганото оборудване е в пълно съответствие с изискванията на Възложителя, както следва:

| Минимални технически характеристики и функционалности изискани от възложителя |  | Технически характеристики и функционалности, които се предлага от участника |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Описание, съгласно техническата спецификация на възложителя | Описание на вида и характеристиките предлагани от участника и точно мястото където могат да бъдат удостоверени (вид документ (стр.), и др.) | Производител | Каталожен номер/модел на производителя | Забележка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 бр. Дестилатор за вода със следните характеристики: |  |  |  |  |  |
| 1 | Производителност: 10 л/час |  |  |  |  |
| 2 | Изпарител: алуминий |  |  |  |  |
| 3 | Захранващо напрежение: 380 В |  |  |  |  |
| 4 | Мощност: 6000 Вт |  |  |  |  |
| 5 | Тегло: 19 кг |  |  |  |  |

Дата____________2019 г.						Подпис и печат:

___________________

(Име, фамилия)

___________________

(Длъжност на управляващия дружеството на участника)

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 6 “ДОСТАВКА НА РОТАЦИОННИ ИЗПАРИТЕЛИ С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗПАРЯВАНЕ НА ВИСОКОКИПЯЩИ РАЗТВОРИТЕЛИ В КОМПЛЕКТ С ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПОМПИ И ЧИЛЪР ЗА ОХЛАЖДАНЕ”

_____________________________________________________________________

/наименование на участника/

Уважаеми госпожи и господа,

Във връзка с горепосочената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, Ви представяме настоящето предложение ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 6 “ДОСТАВКА НА РОТАЦИОННИ ИЗПАРИТЕЛИ С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗПАРЯВАНЕ НА ВИСОКОКИПЯЩИ РАЗТВОРИТЕЛИ В КОМПЛЕКТ С ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПОМПИ И ЧИЛЪР ЗА ОХЛАЖДАНЕ”

- За изпълнение предмета на поръчката, в съответствие с условията на настоящата открита процедура, предлагаме следния гаранционен срок: …………………….. (не по-кратък от 1 година), считано от датата на подписване на протокола за обучение.

Декларираме, че:

Срокът за реакция при възникване на повреда в оборудването не може да бъде по-дълъг от 1 (един) работен ден, считано от датата на получаване от изпълнителя на писменото уведомление на възложителя.

Срокът за отстраняване на повреда на оборудването на място при възложителя не може да бъде по-дълъг от 10 (десет) календарни дни, считано от датата на получаването от изпълнителя на писменото уведомление на възложителя за възникналия проблем.

Срокът за отстраняване в сервиз на повреда на оборудването не може да бъде по-дълъг от 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на получаването от изпълнителя на писмено уведомление на възложителя.

2.	Гарантираме, че предлаганото оборудване е в пълно съответствие с изискванията на Възложителя, както следва:

| Минимални технически характеристики и функционалности изискани от възложителя |  | Технически характеристики и функционалности, които се предлага от участника |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Описание, съгласно техническата спецификация на възложителя | Описание на вида и характеристиките предлагани от участника и точно мястото където могат да бъдат удостоверени (вид документ (стр.), и др.) | Производител | Каталожен номер/модел на производителя | Забележка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. 2 бр. Ротационни изпарители със следните характеристики: |  |  |  |  |  |
| 1 | Наличие на вграден мултифункционален сензорен (touch screen) дисплей, за пълен контрол и визуализация на параметрите на ротационния изпарител: вакуум, скорост на въртене, температура на ваната и др. |  |  |  |  |
| 2 | Вграден вакуум контролер с възможност за директен контрол от дисплея |  |  |  |  |
| 3 | Подвижна вана с PTFE покритие |  |  |  |  |
| 4 | Подвижен защитен прозрачен капак за ваната |  |  |  |  |
| 5 | Максимална температура на ваната: ≥ 185°C |  |  |  |  |
| 6 | Обем на ваната: 5 литра или по-голям |  |  |  |  |
| 7 | Моторизирано вдигане и сваляне на стъкларията (изпарителната колба) с освобождаване в случай на прекъсване на електрозахранването |  |  |  |  |
| 8 | Възможност за работа с изпарителни колби до минимум 3000 мл |  |  |  |  |
| 9 | Възможност за работа със събирателни колби до минимум 2000 мл |  |  |  |  |
| 10 | USB интерфейс завръзка с компютър и сваляне на методи |  |  |  |  |
| 11 | Скорост на въртене до не по-малко от 280 об/мин. |  |  |  |  |
| 12 | Възможност за запаметяване на най-малко 10 метода за изпаряване |  |  |  |  |
| 13 | Таймер ≥ 999 минути |  |  |  |  |
| 14 | Не по-малко от 20 автоматични и ръчни настройки за вакуумни градиенти |  |  |  |  |
| 15 | Химически устойчива вакуум помпа с възможност за връзка и управление от вакуум контролера с директен контрол от дисплея |  |  |  |  |
| 16 | Абсолютен вакуум ≤ 8 милибара |  |  |  |  |
| 17 | Комплект стъклария с вертикален хладник и изпарителна и събирателна колби с обем 1 л. |  |  |  |  |
| 18 | Комплект меки връзки за вакуум и вода необходими за връзка с ротационния изпарител |  |  |  |  |
| II. 1 бр. Мембранна вакуум помпа с контролер със следните характеристики: |  |  |  |  |  |
| 1 | Химически устойчива мембранна вакуум помпа и вакуум контролер с дигитален дисплей |  |  |  |  |
| 2 | Възможност за контрол на вакуума на помпата от дисплея на вакуум контролера |  |  |  |  |
| 3 | Абсолютен вакуум ≤ 8 милибара |  |  |  |  |
| III. 1 бр. Ротационна (маслена) вакуум помпа за изпаряване на високо кипящи разтворители със следните характеристики: |  |  |  |  |  |
| 1 | Абсолютен вакуум: ≤ 0,002 mbar |  |  |  |  |
| 2 | Минимална скорост на изпомване 2.3 до 2.8 м3/ч |  |  |  |  |
| 3 | Шум при работа не повече от 48 dBA |  |  |  |  |
| 4 | Макс. обратно налягане: 1.1 бара |  |  |  |  |
| 5 | Готова за работа и пълна с масло |  |  |  |  |
| 6 | С фланец за връзка с вакуум маркуч ID 8-10 мм |  |  |  |  |
| IV. 1 бр. Мембранна вакуум помпа със следните характеристики: |  |  |  |  |  |
| 1 | Дебит: ≥ 25 л/мин |  |  |  |  |
| 2 | Абсолютен вакуум: ≤ 20 милибара |  |  |  |  |
| 3 | Мембрани химически устойчиви с PTFE покритие |  |  |  |  |
| 4 | Клас на защита IP20 |  |  |  |  |
| 5 | Накрайници за връзка с вакуум маркуч ID 8-10 мм. |  |  |  |  |
| V. 1 бр Чилър за охлаждаща течност на ротационен изпарител със следните характеристики: |  |  |  |  |  |
| 1 | Възможност за едновременна връзка с два вакуум ротационни изпарителя |  |  |  |  |
| 2 | Температурен диапазон: 0 до 35 °C или по-широк |  |  |  |  |
| 3 | Охлаждаща мощност при 15 °C – 0.30 кВт и при 0 °C – 0.22 кВт или по-ниска |  |  |  |  |
| 4 | Дигитален дисплей за настройка на температурата |  |  |  |  |
| 5 | Точност на температурата: минимум ±0.1 К |  |  |  |  |
| 6 | Стабилност на температурата при 0°C: ±1 К или по-добра |  |  |  |  |
| 7 | Циркулационна помпа с дебит 12 л/мин или по голям |  |  |  |  |

Дата____________2019 г.						Подпис и печат:

___________________

(Име, фамилия)

___________________

(Длъжност на управляващия дружеството на участника)

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 7 “ДОСТАВКА НА УНИВЕРСАЛНА КЛАТАЧКА”

_____________________________________________________________________

/наименование на участника/

Уважаеми госпожи и господа,

Във връзка с горепосочената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, Ви представяме настоящето предложение ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 7 “ДОСТАВКА НА УНИВЕРСАЛНА КЛАТАЧКА”

- За изпълнение предмета на поръчката, в съответствие с условията на настоящата открита процедура, предлагаме следния гаранционен срок: …………………….. (не по-кратък от 1 година), считано от датата на подписване на протокола за обучение.

Декларираме, че:

Срокът за реакция при възникване на повреда в оборудването не може да бъде по-дълъг от 1 (един) работен ден, считано от датата на получаване от изпълнителя на писменото уведомление на възложителя.

Срокът за отстраняване на повреда на оборудването на място при възложителя не може да бъде по-дълъг от 10 (десет) календарни дни, считано от датата на получаването от изпълнителя на писменото уведомление на възложителя за възникналия проблем.

Срокът за отстраняване в сервиз на повреда на оборудването не може да бъде по-дълъг от 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на получаването от изпълнителя на писмено уведомление на възложителя.

2.	Гарантираме, че предлаганото оборудване е в пълно съответствие с изискванията на Възложителя, както следва:

| Минимални технически характеристики и функционалности изискани от възложителя |  | Технически характеристики и функционалности, които се предлага от участника |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Описание, съгласно техническата спецификация на възложителя | Описание на вида и характеристиките предлагани от участника и точно мястото където могат да бъдат удостоверени (вид документ (стр.), и др.) | Производител | Каталожен номер/модел на производителя | Забележка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 бр. Клатачка със следните характеристики: |  |  |  |  |  |
| 1 | Вид на движение: орбитално |  |  |  |  |
| 2 | Амплитуда на орбитално движение: до 20 мм |  |  |  |  |
| 3 | Регулация на скоростта: 50-250 об/мин или по-широки граници |  |  |  |  |
| 4 | Максимално натоварване: 2.5 кг или по-широки граници |  |  |  |  |
| 5 | Платформа за колби: 100-150 мл (не по-малко от 9 бр.) |  |  |  |  |
| 6 | Таймер: 1 мин до 720 мин. или по-широк обхват |  |  |  |  |
| 7 | Електрическо захранване: 220-240 В / 50 Хц ±0.5 Хц |  |  |  |  |

Дата____________2019 г.						Подпис и печат:

___________________

(Име, фамилия)

___________________

(Длъжност на управляващия дружеството на участника)

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 8 “ДОСТАВКА НА СТЕРИЛИЗАТОР/ИНКУБАТОР”

_____________________________________________________________________

/наименование на участника/

Уважаеми госпожи и господа,

Във връзка с горепосочената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, Ви представяме настоящето предложение ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 8 “ДОСТАВКА НА СТЕРИЛИЗАТОР/ИНКУБАТОР”

- За изпълнение предмета на поръчката, в съответствие с условията на настоящата открита процедура, предлагаме следния гаранционен срок: …………………….. (не по-кратък от 1 година), считано от датата на подписване на протокола за обучение.

Декларираме, че:

Срокът за реакция при възникване на повреда в оборудването не може да бъде по-дълъг от 1 (един) работен ден, считано от датата на получаване от изпълнителя на писменото уведомление на възложителя.

Срокът за отстраняване на повреда на оборудването на място при възложителя не може да бъде по-дълъг от 10 (десет) календарни дни, считано от датата на получаването от изпълнителя на писменото уведомление на възложителя за възникналия проблем.

Срокът за отстраняване в сервиз на повреда на оборудването не може да бъде по-дълъг от 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на получаването от изпълнителя на писмено уведомление на възложителя.

2. 	Гарантираме, че предлаганото оборудване е в пълно съответствие с изискванията на Възложителя, както следва:

| Минимални технически характеристики и функционалности изискани от възложителя |  | Технически характеристики и функционалности, които се предлага от участника |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Описание, съгласно техническата спецификация на възложителя | Описание на вида и характеристиките предлагани от участника и точно мястото където могат да бъдат удостоверени (вид документ (стр.), и др.) | Производител | Каталожен номер/модел на производителя | Забележка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 бр. Стерилизатор/инкубатор със следните характеристики: |  |  |  |  |  |
| 1 | Температурен обхват: +5ºС над околната среда до 220 ºС |  |  |  |  |
| 2 | Контрол на температурата: ± 1ºС |  |  |  |  |
| 3 | Дисплей за температурата: да |  |  |  |  |
| 4 | Терморегулатор: процесорен |  |  |  |  |
| 5 | Камера, изработена от некорозиращ материал: да |  |  |  |  |
| 6 | Обем: 30 литра или повече |  |  |  |  |
| 7 | Ел захранване: 220-240 В / 50Хц±0.5Хц |  |  |  |  |

Дата____________2019 г.						Подпис и печат:

___________________

(Име, фамилия)

___________________

(Длъжност на управляващия дружеството на участника)

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 9 “ДОСТАВКА НА ДЕЙОНИЗАТОР ЗА ВОДА”

_____________________________________________________________________

/наименование на участника/

Уважаеми госпожи и господа,

Във връзка с горепосочената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, Ви представяме настоящето предложение ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 9 “ДОСТАВКА НА ДЕЙОНИЗАТОР ЗА ВОДА”

- За изпълнение предмета на поръчката, в съответствие с условията на настоящата открита процедура, предлагаме следния гаранционен срок: …………………….. (не по-кратък от 1 година), считано от датата на подписване на протокола за обучение.

Декларираме, че:

Срокът за реакция при възникване на повреда в оборудването не може да бъде по-дълъг от 1 (един) работен ден, считано от датата на получаване от изпълнителя на писменото уведомление на възложителя.

Срокът за отстраняване на повреда на оборудването на място при възложителя не може да бъде по-дълъг от 10 (десет) календарни дни, считано от датата на получаването от изпълнителя на писменото уведомление на възложителя за възникналия проблем.

Срокът за отстраняване в сервиз на повреда на оборудването не може да бъде по-дълъг от 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на получаването от изпълнителя на писмено уведомление на възложителя.

2. 	Гарантираме, че предлаганото оборудване е в пълно съответствие с изискванията на Възложителя, както следва:

| Минимални технически характеристики и функционалности изискани от възложителя |  | Технически характеристики и функционалности, които се предлага от участника |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Описание, съгласно техническата спецификация на възложителя | Описание на вида и характеристиките предлагани от участника и точно мястото където могат да бъдат удостоверени (вид документ (стр.), и др.) | Производител | Каталожен номер/модел на производителя | Забележка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 бр. Дейонизатор за вода със следните характеристики: |  |  |  |  |  |
| 1 | Качество на водата: пречиства от водопроводната мрежа до ASTM тип II чистота (0.1 µS/cm) |  |  |  |  |
| 2 | Капацитет: 2.5 литра на час или по-голям |  |  |  |  |
| 3 | Максимална твърдост на водата: <300 ppm. (CaCO3) |  |  |  |  |
| 4 | Свободен хлор: <1 ppm |  |  |  |  |
| 5 | Мътност: < 1 NTU |  |  |  |  |
| 6 | Мин./Макс. налягане на входа на водата: 3/6 бара |  |  |  |  |
| 7 | Събирателен съд: 25 л (или по-голям) |  |  |  |  |
| 8 | Консумативи за въвеждане в експлоатация: включени |  |  |  |  |

Дата____________2019 г.						Подпис и печат:

___________________

(Име, фамилия)

___________________

(Длъжност на управляващия дружеството на участника)

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 10 “ДОСТАВКА НА ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНА МУФЕЛНА ПЕЩ”

_____________________________________________________________________

/наименование на участника/

Уважаеми госпожи и господа,

Във връзка с горепосочената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, Ви представяме настоящето предложение ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 10 “ДОСТАВКА НА ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНА МУФЕЛНА ПЕЩ”

1.	За изпълнение предмета на поръчката, в съответствие с условията на настоящата открита процедура, предлагаме следния гаранционен срок: …………………….. (не по-кратък от 1 година), считано от датата на подписване на протокола за обучение.

Декларираме, че:

Срокът за реакция при възникване на повреда в оборудването не може да бъде по-дълъг от 1 (един) работен ден, считано от датата на получаване от изпълнителя на писменото уведомление на възложителя.

Срокът за отстраняване на повреда на оборудването на място при възложителя не може да бъде по-дълъг от 10 (десет) календарни дни, считано от датата на получаването от изпълнителя на писменото уведомление на възложителя за възникналия проблем.

Срокът за отстраняване в сервиз на повреда на оборудването не може да бъде по-дълъг от 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на получаването от изпълнителя на писмено уведомление на възложителя.

2.	Гарантираме, че предлаганото оборудване е в пълно съответствие с изискванията на Възложителя, както следва:

| Минимални технически характеристики и функционалности изискани от възложителя |  | Технически характеристики и функционалности, които се предлага от участника |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Описание, съгласно техническата спецификация на възложителя | Описание на вида и характеристиките предлагани от участника и точно мястото където могат да бъдат удостоверени (вид документ (стр.), хипервръзка и др.) | Производител | Каталожен номер/модел на производителя | Забележка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 бр. високотемпературна муфелна пещ със следните характеристики: |  |  |  |  |  |
| 1 | Размери на нагревателната камера: 400 x 200 x 200 мм |  |  |  |  |
| 2 | Материал на нагревателната камера: алуминиев оксид |  |  |  |  |
| 3 | Нагреватели: MoSi2 |  |  |  |  |
| 4 | Термодвойка: Pt-Pt/Rh (B2) |  |  |  |  |
| 5 | Програмируем терморегулатор |  |  |  |  |
| 6 | Температура на нагряване: макс.1800 °C |  |  |  |  |
| 7 | Работно напрежение: 220 В |  |  |  |  |
| 8 | Работна мощност: 3 кВт |  |  |  |  |

Дата____________2019 г.						Подпис и печат:

___________________

(Име, фамилия)

___________________

(Длъжност на управляващия дружеството на участника)

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 11 “ДОСТАВКА НА ДЕСТИЛАТОР ЗА ВОДА С ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ 4 Л/Ч”

_____________________________________________________________________

/наименование на участника/

Уважаеми госпожи и господа,

Във връзка с горепосочената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, Ви представяме настоящето предложение ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 11 “ДОСТАВКА НА ДЕСТИЛАТОР ЗА ВОДА С ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ 4 Л/Ч”

1.	За изпълнение предмета на поръчката, в съответствие с условията на настоящата открита процедура, предлагаме следния гаранционен срок: …………………….. (не по-кратък от 1 година), считано от датата на подписване на протокола за обучение.

Декларираме, че:

Срокът за реакция при възникване на повреда в оборудването не може да бъде по-дълъг от 1 (един) работен ден, считано от датата на получаване от изпълнителя на писменото уведомление на възложителя.

Срокът за отстраняване на повреда на оборудването на място при възложителя не може да бъде по-дълъг от 10 (десет) календарни дни, считано от датата на получаването от изпълнителя на писменото уведомление на възложителя за възникналия проблем.

Срокът за отстраняване в сервиз на повреда на оборудването не може да бъде по-дълъг от 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на получаването от изпълнителя на писмено уведомление на възложителя.

2.	Гарантираме, че предлаганото оборудване е в пълно съответствие с изискванията на Възложителя, както следва:

| Минимални технически характеристики и функционалности изискани от възложителя |  | Технически характеристики и функционалности, които се предлага от участника |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Описание, съгласно техническата спецификация на възложителя | Описание на вида и характеристиките предлагани от участника и точно мястото където могат да бъдат удостоверени (вид документ (стр.), хипервръзка и др.) | Производител | Каталожен номер/модел на производителя | Забележка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 бр. дестилатор за вода със следните характеристики: |  |  |  |  |  |
| 1 | Материал на изпарителя: Неръждаема стомана |  |  |  |  |
| 2 | Разход на вода: 60 л/час |  |  |  |  |
| 3 | Производителност: 4 л/час |  |  |  |  |
| 4 | Работно напрежение: 220 В |  |  |  |  |
| 5 | Работна мощност: 3 кВт |  |  |  |  |

Дата____________2019 г.						Подпис и печат:

___________________

(Име, фамилия)

___________________

(Длъжност на управляващия дружеството на участника)